ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 февраля 2004 г. № 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАСПОРТИЗАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

Во исполнение   постановления   Совета   Министров   Республики

Беларусь от 11 января 2001 г.  № 28  "О  Концепции  государственного

управления охраной труда в Республике Беларусь" Министерство труда и

социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению паспортизации

санитарно-технического состояния условий и охраны труда.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2004 г.

Министр                                                   А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения

Республики Беларусь

Л.А.Постоялко

04.02.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

04.02.2004 № 11

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению паспортизации санитарно-технического

состояния условий и охраны труда

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая    Инструкция    по    проведению    паспортизации

санитарно-технического состояния условий и  охраны  труда  (далее  -

Инструкция)      распространяется      на      нанимателей      всех

организационно-правовых форм независимо от формы собственности.

2. Целью паспортизации санитарно-технического состояния условий

и охраны труда являются гигиеническая оценка фактического  состояния

условий  и характера труда на рабочих местах,  получение и обобщение

достоверной информации,  необходимой для установления приоритетности

в  разработке и проведении мероприятий,  направленных на улучшение и

оздоровление условий труда.

3. В  соответствии с настоящей Инструкцией и на основе типового

паспорта состояния условий и  охраны  труда  согласно  приложению  1

разрабатываются  паспорта санитарно-технического состояния условий и

охраны труда организации и ее структурных подразделений.  В  паспорт

санитарно-технического  состояния условий и охраны труда организации

(структурного   подразделения)   с   учетом    характера    трудовой

деятельности работников нанимателем могут быть внесены дополнительно

или исключены отдельные показатели условий труда.

4. В  паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны

труда вносятся данные:

о  количестве  рабочих мест, не соответствующих государственным

нормативным требованиям охраны труда;

характеризующие    состояние   санитарно-бытового   обеспечения

работников организации;

о       производственном    травматизме,       профессиональной

заболеваемости,  заболеваемости с временной утратой трудоспособности

(без отпусков по беременности и родам).

5. В  качестве  основных  объектов,  подлежащих  паспортизации,

принимаются рабочие места, структурные подразделения организации.

В случае,   если   структурное   подразделение   территориально

разобщено или условия труда (по характеру производственных факторов)

не являются одинаковыми для работников  этого  подразделения,  то  в

качестве  объекта  паспортизации  может  быть принята группа рабочих

мест,  характеризующихся идентичными  условиями  труда  (мастерская,

помещение).

6. Паспортизация  санитарно-технического  состояния  условий  и

охраны труда проводится ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного

года.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПАСПОРТИЗАЦИИ

7. Ответственным   за  проведение  паспортизации  и  разработку

необходимых мероприятий по охране труда в  организации  является  ее

руководитель,    в    структурном   подразделении   -   руководитель

структурного подразделения.

8. Паспортизация  условий  и  охраны  труда  осуществляется  на

основании приказа  по  организации.  В  приказе  определяются  сроки

проведения паспортизации, объекты, подлежащие паспортизации, порядок

сбора и обобщения исходных данных,  а также лица, осуществляющие эту

работу.

К  проведению  паспортизации  привлекаются  работники отделов и

служб  (при  их  наличии)  главного механика, технолога, энергетика,

труда    и    заработной    платы,    капитального    строительства,

медико-санитарной    части,    здравпункта,    других    структурных

подразделений организации.

Служба  охраны труда оказывает методическую помощь в проведении

паспортизации.

9. Исследования   условий   труда   и  инструментальные  замеры

факторов производственной среды  проводятся  промышленно-санитарными

лабораториями    организаций,   а   также   на   договорной   основе

территориальными  центрами  гигиены  и  эпидемиологии   Министерства

здравоохранения    Республики   Беларусь,   другими   лабораториями,

прошедшими аккредитацию в области исследований  и  замеров  факторов

производственной  среды  в  соответствии  с  требованиями стандартов

Республики  Беларусь,  утвержденных   постановлением   Комитета   по

стандартизации,  метрологии  и  сертификации  при  Совете  Министров

Республики Беларусь от 30 декабря 1993 г. № 9: СТБ 941.2-93 "Система

аккредитации   поверочных  и  испытательных  лабораторий  Республики

Беларусь. Общие требования к аккредитации поверочных и испытательных

лабораторий";   СТБ  941.3-93  "Система  аккредитации  поверочных  и

испытательных лабораторий Республики Беларусь.  Общие  требования  к

оценке   технической   компетентности   поверочных  и  испытательных

лабораторий".

10. Заполнение    паспорта   санитарно-технического   состояния

условий и охраны труда организации  (далее  -  паспорт  организации)

осуществляется  на основе паспортов санитарно-технического состояния

условий и охраны труда структурных подразделений  (далее  -  паспорт

структурного   подразделения),  содержащих  результаты  обследования

рабочих мест,  санитарно-бытовых  помещений,  зданий  и  сооружений,

замеров  факторов  производственной  среды и другие показатели.  При

этом допускается использование материалов аттестации рабочих мест по

условиям  труда,  лабораторных  измерений,  проводимых на протяжении

года,  а также результаты  ранее  проводимых  измерений  на  рабочих

местах, условия труда на которых не претерпели изменений.

11. Паспорт   структурного  подразделения  ведется  по   форме,

аналогичной   паспорту  организации,  согласно  приложению  1   (без

заполнения пункта 1).

К паспорту структурного подразделения прилагаются таблицы.

В таблице  1  согласно  приложению  2  к  настоящей  Инструкции

указываются   категория   производственных  помещений  и  класс  зон

производственных  помещений  (цеха,  участка)  по  взрывопожарной  и

пожарной  опасности  при ее заполнении в первый раз.  Дополнительные

записи вносятся по тем помещениям, где произошли изменения по данным

показателям (с указанием даты).

В таблице  2  согласно  приложению  3  к  настоящей  Инструкции

указываются рабочие места в производственных помещениях структурного

подразделения,  не соответствующих установленным нормам по площади и

объему на одного работника, а также здания (сооружения), находящиеся

в технически неудовлетворительном состоянии.

В таблице  3  согласно  приложению  4  к  настоящей  Инструкции

указываются  рабочие  места  (участка,   мастерской),   на   которых

производственные     факторы     (шум,    вибрация,    запыленность,

загазованность воздуха  и  другое)  превышают  предельно  допустимые

уровни   или  концентрации,  установленные  санитарно-гигиеническими

нормами.  При паспортизации не учитываются факторы  производственной

среды,  изменяющиеся  в  зависимости  от  погодных  и  климатических

условий.

В таблице  4  согласно  приложению  5  к  настоящей  Инструкции

содержатся сведения  по  санитарно-бытовому  обеспечению  работников

(участка, мастерской).

Указанные  таблицы подписываются лицами, принимавшими участие в

их составлении.

12. Показатели,    характеризующие    состояние    радиационной

безопасности    на   рабочих   местах   организаций,   производящих,

вырабатывающих,     перерабатывающих,     применяющих,     хранящих,

транспортирующих,   обезвреживающих   и  захороняющих  радиоактивные

вещества  и  другие  источники  ионизирующего  излучения,   согласно

постановлению  Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 1999

г. № 391 "Об утверждении порядка разработки, ведения и использования

радиационно-гигиенических  паспортов"  (Национальный реестр правовых

актов  Республики  Беларусь,  1999  г.,  №  27,  5/479)  вносятся  в

радиационно-гигиенические паспорта.



Приложение 1

к Инструкции

по проведению паспортизации

санитарно-технического

состояния условий и охраны труда

Типовой паспорт санитарно-технического состояния условий

и охраны труда организации (структурного подразделения)

------------------------------T-------T---------------------------------------

¦Единица¦                   Всего

Показатели         ¦измере-+-------T-------T-------T-------T-------

¦ния    ¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.

------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

1              ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7

------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

1. Общее количество              ед.

структурных подразделений

(цехов, участков) - всего

Из них проведена                -"-

паспортизация

2. Общее количество рабочих      -"-

мест

Из них проведена                -"-

паспортизация

3. Численность работников -      чел.

всего

В том числе женщин              -"-

4. Количество зданий,             ед.

сооружений, находящихся в

технически

неудовлетворительном

состоянии, - всего

Из них подлежат:

4.1. выводу из эксплуатации      -"-

4.2. реконструкции               -"-

4.3. ремонту                     -"-

5. Количество                    -"-

технологического

оборудования, подлежащего

замене (модернизации)

6. Рабочие места,                -"-

характеризующиеся тяжестью и

напряженностью труда

6.1. 3-й класс                   -"-

6.2. 4-й класс                   -"-

7. Условия труда, не

соответствующие

государственным нормативным

требованиям охраны труда:

количество рабочих мест -        -"-

всего

численность работников -         чел.

всего

в том числе женщин              -"-

7.1. по запыленности

воздушной среды:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

7.2. по загазованности

воздушной среды:

количество рабочих мест          ед.

численность работников          чел.

в том числе женщин              -"-

7.3. по шуму:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

7.4. по вибрации:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

7.5. по освещенности:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

7.6. по уровню

неионизирующего излучения:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

7.7. по параметрам

микроклимата:

количество рабочих мест          ед.

численность работников           чел.

в том числе женщин              -"-

8. Санитарно-бытовое

обеспечение

(требуется/недостает):

8.1. гардеробные                мест

8.2. душевые                   сеток

8.3. умывальные                кранов

8.4. помещения для личной      ед./

гигиены женщин                 кв.м

9. Помещения для

общественного питания

(требуется /недостает):

9.1. столовые                  поса-

дочных

мест

9.2. буфеты                      -"-

9.3. комнаты приема пищи         -"-

10. Кабинеты по охране труда   ед./

(требуется/недостает):         кв.м

11. Организации

здравоохранения

(требуется/недостает):

11.1. медико-санитарные части  посеще-

ний в

смену/

коек

11.2. здравпункты              посеще-

ний в

смену

12. Численность работников,

пользующихся:

12.1. дополнительным           чел./

отпуском/сокращенным рабочим   чел.

днем

получающих:

12.2.                           чел.

лечебно-профилактическое

питание

12.3. молоко                     -"-

13. Данные о производственном

травматизме и заболеваемости:

13.1. количество пострадавших    -"-

от производственных травм за

отчетный период - всего

из них:

с тяжелым исходом                -"-

со смертельным исходом           -"-

13.2. коэффициент частоты

производственного травматизма

(Кч)

13.3. средняя

продолжительность

нетрудоспособности одного

потерпевшего в днях -

коэффициент тяжести (Кт)

13.4. количество

профессиональных заболеваний,

выявленных за отчетный год в

случаях

13.5. заболеваемость с           -"-

временной утратой

трудоспособности (без

отпусков по беременности и

родам) на 100 работников:

в случаях

в календарных днях               -"-

14. Работники, подлежащие

медицинскому осмотру

Из них прошли осмотр            -"-

------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации

(структурного подразделения) __________      "__" __________ 200_ г.

(подпись)

__________      "__" __________ 200_ г.

__________      "__" __________ 200_ г.

__________      "__" __________ 200_ г.

__________      "__" __________ 200_ г.

Приложение 2

к Инструкции

по проведению паспортизации

санитарно-технического

состояния условий и охраны труда

Таблица 1

Категория производственных помещений по взрывопожарной

и пожарной опасности и классы взрывоопасных и пожароопасных зон

производственных помещений

---T-------T------------T--------------T---------------T------------------

¦       ¦Категория   ¦              ¦Элементы       ¦

¦       ¦производ-   ¦Классы        ¦конструкций    ¦ Оборудование, не

¦Наиме- ¦ственных    ¦взрывоопасных ¦здания, не     ¦ соответствующее

№ ¦нование¦помещений по¦и пожароопас- ¦соответствующие¦     классу

п/п¦цеха   ¦взрывопожар-¦ных зон       ¦категориям     ¦взрывоопасной или

¦(участ-¦ной и       ¦производствен-¦производствен- ¦   пожароопасной

¦ка)    ¦пожарной    ¦ных помещений ¦ных            ¦ зоны по уровню

¦       ¦опасности по¦по ПУЭ        ¦помещений      ¦(степени) защиты

¦       ¦НПБ 5-2000  ¦              ¦               ¦

---+-------+------------+--------------+---------------+------------------

1 ¦   2   ¦      3     ¦      4       ¦       5       ¦         6

---+-------+------------+--------------+---------------+------------------

Руководитель структурного

подразделения ________________                     _________________

(подпись)                          (И.О.Фамилия)

"__" ___________ 200_ г.

Примечание. Категория   производственных    помещений    (цеха,

участка)  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности определяется по

нормам пожарной безопасности  Республики  Беларусь  "Категорирование

помещений,  зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной

опасности.  НПБ 5-2000", утвержденным постановлением Министерства по

чрезвычайным  ситуациям Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г.  №

36 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,

№   20,   8/4924).   Классы   взрывоопасных   и   пожароопасных  зон

производственных  помещений  определяются  по  Правилам   устройства

электроустановок  (ПУЭ),  утвержденным  Министерством  энергетики  и

электрификации СССР в 1986 году.

Показатели  заносятся в таблицу только в первый год заполнения.

Дополнительные  записи  вносятся  по  тем  помещениям, где произошли

изменения по данным показателям. В графе 6 указываются наименование,

тип, марка и количество оборудования.

Приложение 3

к Инструкции по

проведению паспортизации

санитарно-технического

состояния условий и

охраны труда

Таблица 2

Производственные и административные помещения структурного

подразделения, не соответствующие требованиям норм проектирования

промышленных предприятий и строительных норм и правил

---T--------T-----T-----T------------T------------T-------------------------

¦        ¦     ¦     ¦            ¦            ¦  Здания (сооружения),

¦        ¦     ¦     ¦   Площадь  ¦    Объем   ¦находящиеся в технически

¦        ¦     ¦     ¦            ¦            ¦  неудовлетворительном

¦        ¦Коли-¦Коли-¦            ¦            ¦       состоянии

¦Наимено-¦че-  ¦че-  +-----T------+-----T------+----T--------------------

№ ¦вание   ¦ство ¦ство ¦тре- ¦      ¦тре- ¦      ¦    ¦  из них подлежат

п/п¦цеха    ¦рабо-¦ра-  ¦бует-¦факти-¦бует-¦факти-¦    +------T------T------

¦(участ- ¦чих  ¦бот- ¦ся по¦ческая¦ся по¦ческий¦все-¦выводу¦      ¦

¦ка)     ¦мест ¦ников¦нор- ¦пло-  ¦нор- ¦объем,¦го  ¦из    ¦рекон-¦ремон-

¦        ¦     ¦     ¦мам, ¦щадь, ¦мам, ¦куб.м ¦    ¦эксп- ¦струк-¦ту

¦        ¦     ¦     ¦кв.м ¦кв.м  ¦куб.м¦      ¦    ¦луата-¦ции   ¦

¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦ции   ¦      ¦

---+--------+-----+-----+-----+------+-----+------+----+------+------+------

1 ¦    2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6  ¦  7  ¦   8  ¦  9 ¦  10  ¦  11  ¦  12

---+--------+-----+-----+-----+------+-----+------+----+------+------+------

----------------------------------------------------------------------------

Всего:

рабочих мест,

не соответ-

ствующих

нормам,-

зданий

(сооружений),

находящихся в

технически

неудовлетвори-

тельном

состоянии, ___

Руководитель

структурного подразделения _____________           _________________

(подпись)               (И.О.Фамилия)

"__" ____________ 200_ г.

Примечание. Нормы  площади  и объема производственных помещений

изложены   в   "Санитарных   нормах   проектирования    промышленных

предприятий"   СН  245-71,  утвержденных  Государственным  комитетом

Совета Министров СССР по делам строительства 5 ноября 1971 г.  Нормы

площади  административных  помещений  приведены  в  СНиП  2.09.04-87

"Административные и  бытовые  здания",  утвержденных  постановлением

Государственного строительного комитета СССР от 30 декабря 1987 г. №

313.  Техническое состояние  зданий  и  сооружений  определяется  по

результатам осмотра всех элементов здания или (при необходимости) на

основе заключения специализированных органов.

Приложение 4

к Инструкции

по проведению паспортизации

санитарно-технического

состояния условий и охраны труда

Таблица 3

Рабочие места структурного подразделения (участка), на которых

условия труда не соответствуют государственным нормативным

требованиям охраны труда

---T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦      ¦                   Опасные и вредные производственные факторы

¦      +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T------------------

¦      ¦  Повышенная   ¦   Повышенная  ¦               ¦  Повышенный   ¦ Отклонение от ¦  Повышенный   ¦               ¦    Тяжесть и

¦      ¦ запыленность  ¦загазованность ¦   Повышенный  ¦    уровень    ¦допустимых норм¦    уровень    ¦ Недостаточная ¦  напряженность

¦      ¦воздушной среды¦воздушной среды¦  уровень шума ¦   вибрации    ¦   параметров  ¦неионизирующих ¦  освещенность ¦трудового процесса

¦      ¦               ¦               ¦               ¦               ¦ микроклимата  ¦  излучений    ¦               ¦

¦Наиме-+-----T---------+-----T---------+-----T---------+-----T---------+-----T---------+-----T---------+-----T---------+-------------------

¦нова- ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦     ¦числен-  ¦    численность

№ ¦ние   ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦     ¦ность    ¦      рабочих

п/п¦участ-¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦     ¦работни- ¦  мест/работников

¦ка    ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦коли-¦ков      ¦

¦      ¦че-  +----T----+че-  +----T----+че-  +----T----+че-  +----T----+че-  +----T----+че-  +----T----+че-  +----T----+---------T---------

¦      ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦ство ¦    ¦    ¦3-й класс¦4-й класс

¦      ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   ¦рабо-¦    ¦в   +----T----+----T----

¦      ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦чих  ¦    ¦том ¦    ¦в   ¦    ¦в

¦      ¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦мест ¦все-¦чис-¦    ¦том ¦    ¦том

¦      ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦     ¦го  ¦ле  ¦все-¦чис-¦все-¦чис-

¦      ¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦     ¦    ¦жен-¦го  ¦ле  ¦го  ¦ле

¦      ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦     ¦    ¦щин ¦    ¦жен-¦    ¦жен-

¦      ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦щин ¦    ¦щин

---+------+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----

1 ¦   2  ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7 ¦  8 ¦  9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12  ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15  ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18  ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21  ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27

---+------+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Всего:

рабочих  мест,  не  соответствующих государственным нормативным

требованиям охраны труда, - _________

численность работников - _________

в том числе женщин - __________

Руководитель

структурного подразделения ________________        _________________

(подпись)             (И.О.Фамилия)

"__" _____________ 200_ г.

Примечания:

1. При заполнении таблицы следует руководствоваться:

ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда.  Общие

санитарно-гигиенические   требования   к   воздуху   рабочей  зоны",

утвержденным  постановлением  Государственного  комитета   СССР   по

стандартам  от  29  сентября  1988 г.  № 3388, СанПиН РБ №  11-19-94

"Перечень  регламентированных  в  воздухе   рабочей   зоны   вредных

веществ",  утвержденными  Главным  государственным санитарным врачом

Республики Беларусь 9 марта 1994 г.;

ГОСТ  12.1.003-83  "Система стандартов безопасности труда. Шум.

Общие    требования    безопасности",  утвержденным   постановлением

Государственного  комитета  СССР  по  стандартам от 6 июня 1983 г. №

2473;

СанПиН №  2.2.4/2.1.8.10-32-2002  "Шум  на  рабочих  местах,  в

помещениях  жилых  и  общественных  зданий  и  на  территории  жилой

застройки",  утвержденными  постановлением Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158;

СанПиН  №  2.2.4/2.1.8.10-33-2002  "Производственная  вибрация,

вибрация  в  помещениях  жилых и общественных зданий", утвержденными

постановлением    Главного    государственного   санитарного   врача

Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159;

СНБ  2.04.05-98  "Строительные  нормы  Беларуси. Естественное и

искусственное    освещение",  утвержденными  приказом   Министерства

архитектуры  и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г.

№ 142;

СанПиН    9-80-98  "Гигиенические  требования  к   микроклимату

производственных  помещений",  утвержденными постановлением Главного

государственного  санитарного  врача Республики Беларусь от 25 марта

1999 г. № 12.

2. Оценка  тяжести  трудового  процесса  производится  согласно

СанПиН № 11-6-2002 РБ "Гигиенические критерии оценки и классификация

условий   труда  по  показателям  вредности  и  опасности   факторов

производственной  среды, тяжести и напряженности трудового процесса"

(Гигиеническая    классификация    условий    труда),   утвержденным

постановлением  Главного  государственного врача Республики Беларусь

от 9 октября 2002 г. № 74.

В  соответствии  с  гигиеническими  критериями различают четыре

класса условий труда:

1-й класс - оптимальный - труд легкой степени, ненапряженный;

2-й класс   -   допустимый   -  труд,  допустимый  по  тяжести,

малонапряженный;

3-й класс  -  вредный  (3.1  -  труд  средней тяжести и средней

напряженности;  3.2 - труд тяжелый и напряженный;  3.3 - труд  очень

тяжелый и очень напряженный;  3.4 - условия труда, при которых могут

возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний);

4-й класс   -   экстремальный.   Максимальное  напряжение  всех

функциональных резервов.

3. К  неионизирующим излучениям относят: ультразвук, инфразвук,

электромагнитные  поля радиочастотного диапазона, электрические поля

промышленной частоты, лазерное излучение.

Приложение 5

к Инструкции

по проведению паспортизации

санитарно-технического состояния

условий и охраны труда

Таблица 4

Санитарно-бытовое обеспечение структурного подразделения

(участка)

-----T---------------T----T------T----T-------T-------T-------T-------T-------

¦               ¦    ¦Группа¦    ¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.¦200_ г.

¦               ¦    ¦произ-¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦    ¦вод-  ¦    +-------+-------+-------+-------+-------

¦               ¦Еди-¦ствен-¦Тре-¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦  Наименование ¦ница¦ных   ¦бу- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

№  ¦  помещения и  ¦из- ¦про-  ¦ется¦       ¦       ¦       ¦       ¦

п/п ¦   устройства  ¦ме- ¦цессов¦по  ¦недо-  ¦недо-  ¦недо-  ¦недо-  ¦недо-

¦               ¦ре- ¦по    ¦нор-¦стает  ¦стает  ¦стает  ¦стает  ¦стает

¦               ¦ния ¦СНиП  ¦мам ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦    ¦2.09. ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦               ¦    ¦04-87 ¦    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

-----+---------------+----+------+----+-------+-------+-------+-------+-------

1 ¦        2      ¦  3 ¦   4  ¦  5 ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10

-----+---------------+----+------+----+-------+-------+-------+-------+-------

1.  Гардеробные

мужские:

1.1. шкафчики        мест

1.2. хранение одежды  -"-

открытым

способом

2.  Гардеробные

женские:

2.1. шкафчики         -"-

2.2. хранение одежды  -"-

открытым

способом

3.  Прачечные для   ед./

стирки          кв.м

спецодежды

4.  Помещение для    -"-

ремонта

спецодежды и

обуви

5.  Пункты для       -"-

химической

чистки

спецодежды

6.  Помещение для    -"-

сушки,

обеспыливания и

обезвреживания

спецодежды

7.  Душевые мужские се-

ток

8.  Душевые женские  -"-

9.  Умывальные      кра-

нов

10.  Помещение для   ка-

личной гигиены  бин

женщин

11.  Уборные мужские са-

ни-

тар-

ных

при-

бо-

ров

12.  Уборные женские  -"-

13.  Помещения для

общественного

питания:

13.1. столовые        по-

са-

доч-

ных

мест

13.2. буфеты           -"-

13.3. комнаты приема   -"-

пищи

13.4. помещения для    -"-

хранения и

раздачи молока

14.  Здравпункты     уч-

реж-

де-

ний

------------------------------------------------------------------------------

Руководитель

структурного подразделения _____________   "__" ____________ 200_ г.

(подпись)

_____________   "__" ____________ 200_ г.

_____________   "__" ____________ 200_ г.

_____________   "__" ____________ 200_ г.

_____________   "__" ____________ 200_ г.

Примечание. Потребность  в   санитарно-бытовых   помещениях   и

устройствах  в  соответствии  с  группой  производственных процессов

определяется по СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые  здания"

и соответствующим отраслевым нормативным документам.

